附件：

向阳区2021年托幼机构、校外培训机构

采光照明抽检结果汇总表

| 机构类别 | 辖区 单位 总数 （个） | 抽查 单位数 （个） | 抽查项目符合要求单位数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接天然采光 | 采光 系数 | 窗地 面积比 | 照度 平均值 | 采光 方向 | 防眩光 措施 | 室内 表面 反射比 | 装设 人工 照明 | 课桌面 照度 | 黑板 照度 |
| 托幼机构（向阳区京学幼儿园、三才幼儿园、罗马幼儿园、小松鼠（港龙园）、欣童幼儿园） | 65 | 5 | 合格 | 合格 | - | 合格 | - | 合格 | - | 合格 | - | - |
| 校外培训 机构（向阳区范巍声乐艺术培训学校、字汇人生教育培训学校、博森培训学校、潜力鼓艺术培训学校、希望美术学校万达校区） | 32 | 5 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

注：采光测量方法按GB/T5700执行。

填表人：何丹        联系电话：13634547575             审核人：任伟刚